○ 2016년 빗물관리시설 확충사업 현장점검 결과

- 점검일자 : 2016. 11. 8.

- 점검방법 : 서울시 및 자치구 담당자 합동점검

- 점검결과

연번	자치구	사업명	위 치	사업규모	지적사항	비고
1	강서구 (공원녹지과)	그린빗물 인프라 조성사업	염창동 62-3 일대(우성아파트~신동아아파트)	침투트랜치 64m, 투수블럭 포장 203㎡, 통로화분	식생체류 녹지 담수심 25~30cm 미확보

○ 현장점검 사진

강서구청 공원녹지과
담수심 미확보		담수심 미확보