간부 하수시설물 현장점검 보고서

1. 점검노선

○ 도로명

- 강서구 화곡로(강서구청~가양역)

2. 점검지적사항

○ 도로점검

노선명	지적사항	조치사항(계획)	비고
화곡로 404	빗물받이 주변 측구 파손	해당자치구 통보 조치
화곡로 408	빗물받이 구체 파손	“
화곡로 414건너편	빗물받이 받침 불량 및 주변 파손	“

2014. 7. 17

점검자:	직위 :하수정비팀장	성명 :심형보	(서명)
	직위 :주무관	성명 :배원영	(서명)

○ 현황사진

화곡로 404 빗물받이 주변 측구 파손

화곡로 408 빗물받이 구체 파손

화곡로 414 건너편 빗물받이 받침 불량 및 주변 파손