현장점검보고서

연번	위 치	규 모			현 황	허가번호
		포장 종류	폭(m)	연장(m)
01	오장동 139-1	Asp	4	5	침하	중구-2015-상수-00138 (원)
02	써미트호텔 앞 (장충동1가 31-7)	BL	1	1	소화전 주변 침하	중구-2016-상수-00227 (원)
03	오장동 139-7	Asp	1.5	2	침하	중구-2016-상수-00432 (원)
04	신당동 224-2	BL	1.2	2	침하	중구-2016-기타-00057 (관)
05	신당동 432-2864	BL	1.2	2	평탄성불량	중구-2016-기타-00057 (관)
06	신당1동 228-17	Asp	2	3	미끄럼방지미처리	중구-2016-상수-00141 (원)
07	신당1동 228-17	BL	5	7	틈새 충진재 탈락 및 단차	중구-2016-상수-00141 (원)
08	신당동 154-21	Asp			미도색	중구-2017-상수-00190 (원)
09	신당동 335-11	Asp			미도색	중구-2017-상수-00439 (원)
10	신당동 333-66	Asp	1	1.2	침하	중구-2017-개인-00046 (관)
11	을지로5가 20-1	BL	2	2	침하	중구-2017-기타-00016 (관)
12	만리동1가 62-7	Asp			과속방지턱 미도색	중구-2017-기타-00001 (원)
13	중림동 332	Asp	2	3	침하 및 미도색	중구-2017-기타-00003 (원)
14	남대문로3가 110	Asp			차선미도색	중구-2017-전기-00094 (서)

붙임 : 위치도 및 현황사진 각1부.  끝.

2017.  10.   .

점 검 자 : 김학준, 양동석

점 검 자 : 김우태, 신재성

중구청장 귀하