긴급구조통제단 현장지휘소 운영일지

(노원소방서)                                                (2015년 2월 2일)

재난개요：2015.2.2.(월) 22:12경 노원구 상계로33길 81 일반주택 부근 다마스차량의 배기계통이 과열되면서 주변 건초 등에 착화되어 화재가 발생, 인명피해 없이 진화됨(이재민4명발생)
시각(간)	운 영 내 용	조치근거
22:12	신고 접수 및 출동 지령
22:19	선착대 상계대 현장 도착전 불꽃 및 연기관측 출동중 상황 보고함 현장지휘팀장 선착대 무전상황을 모든 출동대에 상황전파함 현장지휘팀장 골목길 협소로 펌프차량 우선 진입 지시함 현장지휘팀장 골목길이 협소하고 경사도가 심하므로 각 출동대 차량에 고인목 장착 지시함 현장지휘팀장 개인안전장구 철저 착용하고 인명구조 연소방지 주력하도록 시시함	무선전파
22:21	선착대 상계대 현장 도착 활동 개시함 선착대 상계대 화재 현장 불꽃과 연기가 대량으로 발생한 상태 보고함 선착대 상계대 진압대장 후착대에게 소화전 점유하도록 보고함	무선전파
22:23	지휘차 현장도착 활동개시 지휘차 현장도착 즉시 상황전파 / 현장통제 현장지휘팀장 후착대(하계대)에게 소화전 점유 지시함 현장지휘팀장 안전담당에게 현장 주변 통제선 설치 지시 안전담당자 통제선 설치 후 도착한 당고개 치안센터 직원 경사 함현규 외 2명에게 화재현장 주변 통제 요청함	무선전파
22:23	하계대 및 구조대 현장 도착 현장 활동 개시 노원구조대 화재현장 인명구조 및 요구조자 검색 실시함 하계대 도착즉시 연소방지 주력함	무선전파
22:25	후착대 방학대, 수락대 현장도착 활동개시 함
22:28	본부 현장대응단 TF운영팀(전칠수), 본서 소방서장 및 현장대응단장 종합상황실에 SNS(카톡)을 통해 상황전파(상황게시판, 현장입체도, 현장사진) 실시함	무선전파
22:30	수락대 현장도착 즉시 비상소화장치 1개소 점유하여 화재진압에 임함 하계탱크차량 직원 소화전 1개소 점유하여 하계펌프에 소방용수 지원함 하계펌프차량에서 상계펌프차량으로 소방용수 지원함	무선전파
22:35	현장지휘소(지휘차) 상황게시판 설치함
22:46	창동 탱크차량 소화전 1개소 점유함
22:46	현장지휘팀장 센터상황실에 초진 보고함
23:09	현장지휘팀장 센터상황실에 완진 보고함 인명피해없음	무선전파
23:10	현장지휘팀장 화재주택 붕괴우려 직원들 안전하게 활동할 것을 지시함	무선전파
23:12	노원구청당직 김정환 1명 현장도착 이재민 4명 임시주거 장소 물색함(이재민 4명 거주자의 지인이 거주하는 노원구 중계4동 건영@ 101동 1801호) 임시거주지 이동함	무선전파
23:14	노원 경찰서 과학수사팀 정기훈 외 1명 현장도착하여 소방서 재난조사, 재난감식과 함께 화재현장 화재조사 실시함

시각(간)	운 영 내 용	조치근거
23:15	현장지휘팀장 본서 상황실에 염화칼슘(50포) 지원 요청함	유선전파
23:19	현장지휘팀장 하계대, 수락대, 구조대에게 염화칼슘 살포 지시함 하계대, 수락대, 구조대 화재현장주변 염화칼슘 살포함	무선전파
24:54	노원구청 당직자 김기완에게 염화칼슘 지원요청함	구두확인
01:30	출동대 모든 차량 귀소 조치함	무선전파
01:40	노원구청 염화칼슘차량 현장도착 염화칼슘 살포 실시함
02:00	지휘차량 구청에게 염화칼슘 살포 등 현장 인계 후 귀소함	무선전파

현장지휘2팀장  소방경 양점철(인)