현장지휘소 운영일지

(서초소방서)	(2015년 06월 24일)

재난개요 : 서초구 반포동 106-8(콘볼라식당) 화재 2015.6.24.(11:38~13:45)
시각(간)	운 영 내 용	조치근거
11:38	상황접수 및 출동지령	지휘통제계획
11:39	출동 중 각 출동대에 인명구조, 연소확대방지, 개인안전장구 장착, 안전운행 무전 전파	무전전파
11:40	안전담당 안전지도상 개요 무전전파 및 본서 상황실 영상송출 확인	무전전파
11:42	지휘차, 반포대 현장 도착, 식당1층 주방에서 연기발생 보고, 큰수관4본 전개 진압활동 활동개시	현장활동
11:43	현장조사로부터 주방덕트 화재 무선보고	무선전파
11:44	유관기관(서초경찰서, 가스공사) 상황전파 유선통화	유선전파
11:45	잠원대 현장도착	현장활동
11:47	서초경찰서 서래지구대 정재신(*************)외 4명 현장도착 교통통제 및 현장통제 실시함 – 현장조사	현장활동
11:48	지휘팀장 초진발령	무선전파
11:49	지휘팀장 서래파출소경위 정재신에게 위험대비 현장차단 요청	현장활동
11:49	지휘팀장 타서차량 철수 지시	무선전파
11:51	지휘팀장 구조대장에 화점상층부 인명검색 지시	무선전파
11:55	방배대 현장도착	현장활동
11:56	지휘팀장 방배대에 건물뒤편 연소차단 지시	무선전파
12:02	지휘팀장 현장수색한 바 현재까지 인명피해 없음전파	무선전파
12:05	가스공사 김영덕외4명 현장도착즉시 가스배관 차단조치	현장활동
12:05	지휘팀장 출동대원에 전층 인명검색 재차 지시	무선전파

12:06	구조대 4층 주택에서 여1명 발견 대피유도 무선보고	무선전파
12:07	지휘팀장 반포진압대장에게 3층 인명검색지시	무선전파
12:12	반포진압대장 3층 인명검색한 바 이상없음 무선보고	무선전파
12:15	구조대장 4,5층 인명검색한 바 이상없음 무선보고	무선전파
12:16	지휘팀장 옥상 부분 재차 확인지시	무선전파
12:18	지휘팀장 건물전층 수색한 바 인명피해 없음 전파	무선전파
12:30	건물관계자 전원차단 실시	현장활동
12:34	구조대장 옥상 덕트말단부 방수요청동시 수관전개실시	현장활동
12:39	지휘팀장 구급차제외 펌프,탱크차 철수지시	무선전파
12:42	방배대로부터 건물뒤 연소차단완료 보고	무선전파
12:46	지휘팀장 반포대에 3층 인명재검색 지시	무선전파
12:48	구조대 옥상덕트 방수완료보고 연소우려 없음 확인	무선전파
12:54	지휘팀장 방배대에 건물뒤편 경계관창 유지토록 지시	무선전파
12:56	반포대,구조대 건물4,5층 인명수색 이상없음 보고	무선전파
12:56	지휘팀장 건물창문이 폐쇄식이므로 연기배연지연 확인	현장활동
13:03	반포진압대장 건물3층에 송풍기장비 가동중 보고	무선전파
13:20	방배대로부터 건물뒤편 최종 이상없음 보고	무선전파
13:22	지휘팀장 방배대 철수지시	무선전파

13:25	지휘팀장 구조대장에 옥상부터 건물전층 인명 및
	화재우려 재차 검색지시	무선전파
13:35	구조대장으로부터 건물전층 이상없음 보고	무선전파
13:44	지휘팀장 반포대, 구조대 철수 지시	무선전파
13:45	지휘차 현장에서 철수 상황종료.	현장활동

유관기관 활동내역

11:47	서초경찰서 서래지구대 정재신(*************)외 4명 현장도착 교통통제 및 현장통제 실시함 – 현장조사	현장활동
12:05	도시가스 김영덕(*************)현장도착 가스차단 등 안전조치함 - 안전담당	현장활동

서초소방서   현장대응단  지휘2팀장   마 행 열  (인)

SNS전파 현황

SNS전파사진	상황판 설치 현황	통제선 설치 현황