서 식	기관별『안전점검의 날』운영실적

구분	시설 유형	횟수	안전점검 일 (매월4일 전․후)	점검 인원	패트롤 반장
					직위	성명
합계		16		75
천호119안전센터	소방용수시설	1	2.1	5	2팀장	양동영
		1	2.2	6	3팀장	유재환
		1	2.4	4	2팀장	양동영
		1	2.6	4	2팀장	양동영
		1	2.8	6	3팀장	유재환
		1	2.9	5	1팀장	유범수
		1	2.11	4	3팀장	유재환
		1	2.13	4	3팀장	유재환
		1	2.15	5	1팀장	유범수
		1	2.16	5	2팀장	양동영
		1	2.17	4	1팀장	유범수
		1	2.20	4	1팀장	유범수
		1	2.22	5	2팀장	양동영
		1	2.23	6	3팀장	유재환
		1	2.24	4	2팀장	양동영
		1	2.26	4	2팀장	양동영

소방시설물 현장패트롤 결과

[천호119안전센터 2014. 2]

○ 시설물 개요

시설물 명	소화전, 비상소화장치, 급수탑, 저수조
시설물 위치	천호 관내(천호동 일대)
시설물 확인	657개(소화전(공설)610, 저수조3, 급수탑0, 비상소화장치44)
관리부서	천호119안전센터

○ 점검결과 : 총 657개 중 30개 지적(4.5%)

계	보행 불편	미관 저해	도색 불량	기타 사항
30	-	-	-	30

○ 조치사항(계획)

- 기타사항 : 비상소화장치 주변 쓰레기 현지시정(제거) 완료

- 비상소화장치, 소화전 주변 쓰레기 및 적치물, 토사등 : 현지 시정(제거)      완료

확인자  천호119안전센터 소방위 성명  이 상 열(인)

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

○위 치 : 천호3동 111-2 ○정비사유 : 주변쓰레기	○정비내용 : 주변환경 정리