<붙임 1>

현장패트롤 일지

일시	지역	패트롤 반장			조치결과
		소속	직위	성명
2014.8.18. 14:30~ 15:00	동대문구 왕산로 225	청량리119안전센터	3팀장	박상록	지상식 소화전 2537호 캡 설치
2014.8.18. 15:00~ 15:30	동대문구 회기로 16길 6	청량리119안전센터	3팀장	박상록	지하식 소화전 1116호 고무파킹을 이용하여 소음 발생 조치 완료
	이	하	빈	칸