소방용수시설 검수 결과서

능동119안전센터

연번	종 별 (식 별)	용 수 번 호	위 치	검 수 결 과 (양호,불량)		불량내용	검수자	비 고
1	소화전 (지상식)	020266	광진구 화양동10-1 한아름쇼핑센터 (능동로13길 39)	고장(사용가)		몸통수리 후 출수 가능하나, 제수변 배수불량, 물이 가득 차 있어 동파우려 있음	진압3팀장 천창기등 4명
도색완료 사진