소방용수시설 사진 및 위치도(예시)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용가,부	확인일자
832 (지하식)	관악구 난곡동 610-193 (법원단지25길 26) 앞	외관 상 특이사항은 없으나 몸통과 제수변 스핀들을 끝까지 틀어도 출수되지 않음		출수불능 사용 부

소방용수시설 사진 및 위치도

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용가,부	확인일자