휘경빗물펌프장 현장확인 사진

4층 변전실 출입구 가스소화설비 방출표시등 보수함	이산화탄소소화설비 연동상태 확인
1층 주출입구 피난구유도등 보수함