현  장  확  인  서

1. 대    상: 공소1245호 (지상식 소화전)

2. 위    치: 금천구 시흥대로 282  (독산동 1077번지 3호)

3. 일    시: 2014. 3. 5. (수)

4. 내    용

○ 2014. 3. 5. 소방위 김윤규 외 2명은 일제조사를 위해 공소1245호 지상식 소화전을 확인한바, 지상식소화전 제수변이 지반침하로 인하여 둘레이동이 되어 제수변 스핀들 조작이 불가하여 신속한 보수가 필요하므로 이에 고장발생 보고를 합니다.

5. 조사자 의견

○ 신속한 보수를 요함.

위 치 도	사 진

6. 관련 사진 및 위치도

2014년  3월  5일

위 보고자     계급 : 소방위    성명: 김 윤 규

소방장    성명: 장 대 환

소방장    성명: 이 성 구