현  장  확  인  서

1. 대    상: 공소194호 (지하식 소화전)

2. 위    치: 금천구 벚꽃로142 (오즈자동차 공업사 앞)

3. 일    시: 2015. 3. 9. (월)

4. 내    용

○ 2015. 3. 9. 소방위 주병영외 3명은 소화전 일제조사시 공소194호 지하식 소화전을 확인한 바, 지하식 소화전 제수변 스핀들 누수 및 배수가 불량하여 고장발생 보고를 합니다.

5. 조사자 의견

○ 안전사고 발생 우려가 있으므로 신속한 보수가 필요함.

위 치 도	사 진

6. 관련 사진 및 위치도

2015년  3월  9일

위 보고자     계급 : 소방위    성명: 주병영

소방장    성명: 백성철

소방사    성명: 김태호

소방사    성명: 조형석