현  장  확  인  서

1. 대    상: 공소2133호 (지상식 소화전)

2. 위    치: 서울특별시 금천구 가산로3길 55 (독산동 302번지 10호 대명빌딩)

3. 일    시: 2014. 3. 17.(월)

4. 내    용

○ 2014. 3. 17.(월) 소방위 한경석 등 3명은 일제수리조사를 위하여 독산동 302번지 10호의 공소2133호 지상식 소화전을 확인한바, 출수시 지상식소화전 몸통에서 제수변까지 보도블록에서 누수로인하여 신속한 보수가 필요하므로 이에 고장발생 보고를 합니다.

5. 조사자 의견

○ 신속한 보수를 요함.

6. 관련 사진 및 위치도

위 치 도	사 진

2014년  3월  17일

위 보고자     계급 : 소방위    성명: 한 경 석

소방위    성명: 주 병 영

소방장    성명: 김 광 영