현  장  확  인  서

1. 대    상: 공설 지하식소화전 2398호

2. 위    치: 금천구 시흥대로92길 32 성락교회 교육관 앞

3. 일    시: 2015. 9. 22. (화)

4. 내    용

○ 2015. 9. 22.(화) 09:13분 소방위 김윤규외 3명은 소화전 안전조치 기타출동 접수 후 출동하여 공소2398호 지하식 소화전을 확인한바,소화전 둘레 지반균열 및 차량진행시 소음발생으로인한 민원접수임.

5. 조사자 의견

○ 안전사고 발생 및 추가민원제기 우려가 있으므로 신속한 보수가 필요함.

위 치 도	사 진

6. 관련 사진 및 위치도

2015년  9월  22일

위 보고자     계급 : 소방위    성명: 김윤규

소방위    성명: 박종수

소방위    성명: 이후종

소방장    성명: 조성열