불량맨홀 현장확인 결과(부서)

1. 소화전 번호: 지하식 2889호 2. 소화전 위치: 이문로 6-1 5월호텔 앞 3. 확인일시: 2017.11.21. 4. 확인자: 소방위 김보회 등 4명 5. 확인결과: 소화전 뚜껑면과 도로포장면이 15mm 차이 발생하여 교통사고 발생 우려
사진