현장확인 사진(한국프리팩(주)건물)

소화기	간이스프링클러설비 헤드
간이스프링클러설비(팩키지) 및 시험밸브 시험모습
피난구유도등	피난기구(구조대)

주방 가스누설 경보기	자동화재속보설비
주방 정온식 감지기	사무실 감지기
시각경보기	시설 내부