현장활동의 날 추진 결과 보고서

□ 현장활동 개요

○ 참가자 : 소장 외 3인

○ 시  간 : 2014년 9월 23일 10:00 ~ 11:30

○ 장  소 : 구의아리수정수센터

○ 목  적 : 추석연휴 대비 정수처리공정 및 시설물 점검

□ 현장활동 내용

○ 현장활동 세부 사항

- 추석연휴 대비 정수처리 공정 및 센터 내 시설물 점검

- 맛․냄새물질 증가에 따른 처리설비(입상활성탄 및 오존투입설비)

현장확인

○ 점검결과 및 조치사항

- 산소저장탱크 배관, 기화기외부 얼음 발생에 따른 구조물 영향

우려로 얼음 제거 지시 (⇒ 당일 조치 완료)

○ 관련 사진

산소 저장설비 배관 얼음 제거작업 사진	기화기 외부 얼음 제거작업 사진