현장활동의 날 추진결과 보고서

□ 현장활동 개요

○ 점 검 자: 6명(소장, 급수운영과장, 시설관리과장, 직원3명)

○ 일    시: 2019. 2. 14. 14:00~16:30

○ 위    치: 구의취수장 주변 노출 도수관로(D=1650mm, L=350m)

○ 목    적: 2019년 국가안전대진단 관련 상수도 안전대진단 관련 점검

□ 현장활동 내용

○ 점검개요

- 추진근거: 2019년 국가안전대진단 관련 상수도 안전대진단 추진계획

- 점검기간: 2019. 2. 18.(월) ~ 4. 19.(금)

- 점검대상

․ 잠실대교 현수관로(D=1200mm, L=1.4㎞)

․ 구의정수장 관로(D=1650~2200mm, L=10.3㎞)

- 금회 점검구간

․ 구의취수장 주변 노출 도수관로(D=1650mm, L=350m)

○ 현장활동 세부내용

- 구의취수장 주변 노출 도수관로 안전관리 여부 등 점검

○ 활동사진

도수관로 전경	관로 주변 점검	관로 집중 점검