현장활동의 날 추진 결과 보고서(12월)

□ 현장활동 개요

○ 장  소 : 관리본관동 방수 및 환경개선공사 현장

○ 참가자 : 16명

- 정수센터 : 소장 외 6명

- 공사업체 : 현장소장 외 8명

○ 일  시 : 2014. 12. 15(월)  15:00 ~ 16:00

○ 목  적 : 공사장 적정시공 여부, 안전관리 상태 및 건의사항 청취

□ 현장활동 내용

○ 현장활동 세부 사항

- 점검 및 지시사항

․ 기온강하에 대비하여 레미콘 타설시기 조정 및 보온대책 강구

․ 휴게공간 조성공간 우기시 배수대책 검토 조치

․ 공사장 작업자 안전장구 착용철저 및 화재예방 철저

․ 작업도구 운반시 추락 및 낙하물에 의한 안전사고 예방철저

․ 휴게실 조성공간 보온 및 환기대책 강구 보완

- 공사업체 건의 및 요청사항

․ 작업자 휴게공간 확보 요청

․ 장비 및 공구 사용할 수 있도록 전기사용 협조요청

○ 관련사진

공사장 안전상태 점검	휴게공간 시공상태 점검	레미콘 타설 상태점검

□ 향후계획

○ 안전장구 착용상태 일일 점검 시행 및 작업자 휴게공간 제공

○ 레미콘 타설 시기 조정 및 휴게공간 환기대책 강구 시행