문서번호	원수관리과-2190
결재일자	2015.8.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
협조
	주무관

현장활동의 날 추진 결과 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8

강북아리수정수센터

(원수관리과)

현장활동의 날 추진 결과 보고서

□ 현장활동 개요

○ 참가자 : 소장, 원수관리과장, 행정관리과장, 한충규, 김효준, 봉선필

○ 시  간 : 2015년 8월 31일 (14:00~15:00)

○ 장  소 : 강북취수장 펌프동 (강북,뚝도)

○ 목  적 : 취수 기계시설 점검 등

□ 현장활동 내용

○ 현장활동 세부 사항

- 뚝도1호 이동스크린 교체공사 및 강북4호 펌프 교체공사 현장점검

※ 현장 점검결과 특이사항은 없음

○ 향후 계획

- 정비대상 : 노후펌프 및 이동스크린 연차별 정비

‣ 이동스크린 3대 : 뚝도 2,3,4호

‣ 펌프 6대 : 강북1,2,5,11,6,9호

➡ 현장 점검사진

<강북 4호 펌프교체>		<뚝도1호 이동스크린 교체>