문서번호	원수관리과-703
결재일자	2015.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
협조
	주무관

현장활동의 날 추진 결과 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3

강북아리수정수센터

(원수관리과)

현장활동의 날 추진 결과 보고서

□ 현장활동 개요

○ 참가자 : 소장, 원수관리과장, 행정관리과장 한충규, 김효준, 윤만구

○ 시  간 : 2015년 3월 27일 (11:00~14:00)

○ 장  소 : 정수센터~구의취수장 구간

○ 목  적 : 구의,뚝도도수관로 변실 및 전식방식시설물 점검 등

□ 현장활동 내용

○ 현장활동 세부 사항

- 구의 및 뚝도 도수관로 변실 및 전식방식 시설물 현황 파악 및 점검

⇒ 점검결과 특이사항 없음

○ 향후 계획

- 평상시에도 도,송수관로 및 순찰강화로 시설물유지관리에 만전을 기하고신속한 누수확인과 대처능력 배양

- 누수발생시 유관기관(동부수도사업소 등)과 유기적인 협조체계 유지

➡ 구의,뚝도도수관로 점검사진(정수센터~구의취수장 L=13㎞)

<정수센터앞 한강둔치상 구의,뚝도 연결 바이패스 제수변실점검>		<정수센터~구의취수장구간 자전거순찰>