운 영 일 지

(마포 소방서)                                                    (2016년 9월 8일)

재난개요：마포구 성산동 시영APT 15동 1305호 화재
시각(간)	운 영 내 용	조치근거
14:22	출동지령 접수. 현장출동	접수 및 출동
14:23	지휘차 : 신고자 여부 및 처종 속보 신고자2건 베란다 불꽃 보임 안전담당 : 선착대 상황보고 및 개인안전장구 착용, 인명구조 철저 지시함	무선송신 무선지시
14:24	성산T 현장 도착 활동개시 무선 수보함	무선수신
14:26	성산T 시건상태에서 외부로 검은 연기 관측	무선수보 무선지시
14:27	지휘팀장 : 신속히 문개방 옥내진입 및 인명구조 지시함	무선지시
14:29	성산P 현장도착 활동개시	무선수보
14:30	성산P 문 개방중	무선수보
14:30	지휘차 : 구조대 도착 즉시 화점층 및 직상층 인명구조 주력토록 지시	무선지시
14:31	성산P 문개방 완료 옥내진입 방수개시	무선수신
14:31	지휘차 현장 도착 활동개시	무선송신
14:32	안전담당 화재 현장 주변 안전통제선 설치함	무선수보
14:32	성산P 아파트 내부에서 화재 발생 요구조자는 없는 상태	무선전파
14:33	경찰 월드컵지구대(307-0179)장성진 경감외 4명 화재현장 통제함	육안 확인
14:36	재난조사 : 초진 거실쇼파 가재도구등 소실	무선수신

재난개요：마포구 성산동 시영APT 15동 1305호 화재
시각(간)	운 영 내 용	조치근거
14:37	재난조사 : 완진 인명피해 없음	무선수신
14:38	구조대 : 상층부 인명검색한바 이상없음	무선수신
14:38	재난감식 : 1306호 확인한바 이상없음	무선수신
14:40	안전담당 : 서울도시가스 강북지사 유창영(*************)외 1명 화재현장 가스 안전조치 실시함	무선수보
14:45	지휘팀장 : 성산대,신수대 제외한 차량 귀소 조치함	무선지시
15:05	지휘팀장 : 신수대 귀소 조치함	무선지시
15:30	지휘팀장 : 성산대 귀소 조치함	무선지시
16:20	지휘차 : 현장상황종료 무선보고 후 귀소함	무선송신

마포소방서  소속：代 지휘2팀장    계급：소방경   성명 : 조 원 건  □