『율현공원 현장점검』

공원 시설물 현장점검 지적사항

○점검일시 : 2017.3.2.(목)

연번	위 치	지적사항	정비사진
1	- 공원관리 사무소 옥상	○지적내용 - 분 야 : 시설분야 - 내 용 : 데크주변 침하 재정비필요
2	- 공원관리 사무소 계단	○지적내용 - 분 야 : 시설분야 - 내 용 : 계단 콘크리트 벽체 탈락 재정비
3	- 4호 공원 횡단보도 옆	○지적내용 - 분 야 : 시설분야 - 내 용 : 보도 경계석 파손 보수 조치
4	- 4호 공원 횡단보도 옆	○지적내용 - 분 야 : 시설분야 - 내 용 : 보도 아스팔트 포장 미조치 상태

연번	위 치	지적사항	정비사진
5	- 4호 공원 횡단보도 옆	○지적내용 - 분 야 : 시설분야 - 내 용 : 맨홀 덮개 보완조치
6	- 4호 공원 주차장 앞	○지적내용 - 분 야 : 시설분야 - 내 용 : QC밸브 덮개 보완 조치
7	- 59번공원등 앞	○지적내용 - 분 야 : 환경분야 - 내 용 : 스텐 원형 조형물 하부 이물질 세척 ※ 주변 조형물 전반적 청소
8	- 4호 공원 저류지 옆 녹지대	○지적내용 - 분 야 : 녹지분야 - 내 용 : 수목식재시 잔디밭 훼손 재정비
9	- 4호 공원내 5-7공원등 옆	○지적내용 - 분 야 : 시설분야 - 내 용 : 맨홀내 낙엽제거 ※ 공원내 전반적으로 맨홀 청소

연번	위 치	지적사항	정비사진
10	- 4호 공원 경계 녹지대	○지적내용 - 분 야 : 시설분야 - 내 용 : 통신맨홀 덮개 탈색 기와진회색 칠 보완
11	- 4호 공원 수경시설 옆	○지적내용 - 분 야 : 시설분야 - 내 용 : 산책로 포장 이음새 보완조치
12	- 4호 공원 수경시설 옆	○지적내용 - 분 야 : 시설분야 - 내 용 : 산책로 포장 파손 보완조치
13	- 근로자 대기실 주변	○지적내용 - 분 야 : 녹지분야 - 내 용 : 건물주변 재정비 및 잔디보식
14	- 4호 공원 어린이놀이터	○지적내용 - 분 야 : 시설분야 - 내 용 : 어린이놀이터 설치 합격증 미부착 상태임

연번	위 치	정비사항	정비사진
15	- 4호 공원 횡단보도 옆	○지적내용 - 분 야 : 전기분야 - 내 용 : 전기선로 노출 보완 조치 검토
16	- 북측 어린이 놀이터	○지적내용 - 분 야 : 환경분야 - 내 용 : 쓰레기분리수거함내 비닐봉투 비치필요
17	- 공원관리 사무소 옆	○지적내용 - 분 야 : 시설분야 - 내 용 : 아리수 분전함 내 보호비닐 제거