현장별 점검사항 및 조치결과

연번	현장명	점검자	점검사항	조치결과
1	탄천물재생센터 복개공원(4단계)공사	홍석환 이정국	-.굴삭기 버켓 안전핀 미부착사용	-.굴삭기 버켓 안전핀 부착사용
2	“	“	-.구조물해체부 비산방지 미설치	-.구조물해체부 비산방지 조치 (비산방지 천막설치)

현장점검 결과 주요 조치사항 사진

<현장명 : 탄천물재생센터 복개공원 4단계 공사>

지적사항	굴삭기 버켓 안전핀 미부착 사용
		현장즉시 장비기사 교육실시

조치사항	굴삭기 버켓 안전핀 부착 사용
		현장즉시 장비기사 교육실시 및 안전핀 부착실시

현장점검 결과 주요 조치사항 사진

<현장명 : 탄천물재생센터 복개공원 4단계 공사>

지적사항	구조물해체부 비산방지 미설치
		현장즉시 비산방지막 설치 조치지시

조치사항	구조물해체부 비산방지 설치
		현장즉시 비상방지용 천막 설치완료