현장 점검의 날 점검결과 현황

<2014. 12. 4.>

❍ 분야별 점검결과 총괄표 : 총 3건

구 분	계	운영,수질	토목	건축	기계	전기	방호
계	3	0	1	2	0	0	0
설계 미반영분 시일 요하는 중요한 개선요구사항	1	0	1	0	0	0	0
경미한 사항 등 즉시 시정조치사항	2	0	0	2	0	0	0

뚝도아리수 정수센터

분야별 현장 점검의 날 합동 점검표

시설현대화 공사 현장 합동 점검표

(수질, 운영)

위 치 (구조물)	점 검 내 용	점검결과	비 고
	특이 사항 없음

2014.    12.   4.

합동점검자 :  정수센터     성명 이금재 (인)

C   M     성명 김문갑 (인)

삼성물산     성명 서용석 (인)

시설현대화 공사 현장 합동 점검표

(토목분야)

위 치	점 검 내 용	점검결과	비 고
현대화 시설 및 고조정수처리공사	#2계열 응집침전지 〈토목 분야 점검〉	① #2계열 응집침전지 하부 응집기모터실(3개소) 백태 및 균열부분 보수

2014.  12.  4

합동점검자 :  정수센터    성명  변병수  (인)

김종수  (인)

장현순  (인)

C   M    성명  김문갑  (인)

삼성물산   성명  박용학  (인)

시설현대화 공사 현장 합동 점검표

(건축분야)

위 치	점 검 내 용	점검결과	비 고
현대화 시설 및 고조정수처리공사	〈전망대 건축분야 점검〉	①전망대 계단부 측면도색 누락
		②전망대 콘센트 중양으로 위치조정

2014.  12.  4

합동점검자 :  정수센터    성명  변병수  (인)

김종수  (인)

장현순  (인)

C   M    성명  김준기  (인)

삼성물산   성명  김기영  (인)

시설현대화 공사 현장 합동 점검표

(기계설비분야)

위 치 (구조물)	점 검 내 용	점검결과	비 고
	특이 사항 없음

2014.   12.   4.

합동점검자 :  정수센터     성명  최 양 교 (인)

성명  이 상 록 (인)

C   M     성명  이 윤 선 (인)

삼성물산     성명  남 동 훈 (인)

시설현대화 공사 현장 합동 점검표

(전기분야)

위 치 (구조물)	점 검 내 용	점검결과	비 고
	특이 사항 없음

2014.  12.  4.

합동점검자 :  정수센터     성명   곽 희 영

윤 양 호

C    M     성명   강 석 봉

삼성물산     성명   이 상 보

시설현대화 공사 현장 합동 점검표

(방호분야)

위 치 (구조물)	점 검 내 용	점검결과	비 고
	특이 사항 없음

2014. 12.  4.

합동점검자 :  정수센터     성명 김 대 원 (인)

삼성물산     성명 이 진 형 (인)