<첨부 #4>

예비준공검사 현장 점검표

❏ 개   요

공사개요	공 사 명	원심탈수기 이전 전기공사
	발주부서	슬러지재활용과	계 약 자	호곡종합건설(주) 대표 박성환
	공사기간	‘15.06.05~ ’15.10.31	계약금액	금106,821,000원
	예비준공검사일	2015.10.26	준공일자	2015.10.31

❏ 점검결과

평가항목	점 검 내 용	점 검 결 과
현장점검	‣ 케이블 배선 상태	▶ 기계설비에서 제어반 2차측 배선 완료 후 최초 전원 투입전에 케이블 접속 단자 연결 상태 재확인후 전원 투입
	‣ 준공서류	‣ 안전관리비 정산서 등 준공 관련 서류 준비 철저
	‣ 유지관리부서와 합동점검 실시여부 ※ 발주부서와 유지관리부서가 다른 경우만 해당	해당사항 없음
기타	‣ 하자발생 여부	‣ 하자발생 없음
	‣ 품질관리 상태	‣ 품질관리 상태 양호함
	‣ 기타 시민불편사항 등	‣ 없음

2015. 10. 26

【확인자】슬러지재활용과  슬러지재활용과장 이동신

【점검자】슬러지재활용과   주무관	박성철