<첨부 #4>

예비 준공검사 현장 점검표

❏ 개   요

공사개요	공 사 명	제3처리장 소화가스 저장탱크(C조) 개선공사
	발주부서	슬러지재활용과	계 약 자	진명환경산업(주) 대표 정옥채
	공사기간	‘15.05.14 ~ ’15.10.14	계약금액	금518,287,000원
	예비준공검사일	2015.10.02	준공일자	2015.10.14

❏ 점검결과

평가항목	점 검 내 용	점 검 결 과
서류점검	‣ 예비준공검사 실시	▶ 예비준공검사 실시
	‣ 예비준공검사 이행사항 적정여부
	- 준공일과 비교하여 예비준공검사일 적정여부	- 예비준공검사일 적정
	- 예비준공검사 서류 작성(사진촬영)여부	- 작성
	- 예비준공검사시 지적사항 유․무	- 지적사항 보완요청
	‣ 유지관리부서와 합동점검 실시여부 ※ 발주부서와 유지관리부서가 다른 경우만 해당	해당사항 없음
현장점검	‣ 하자발생 여부	‣ 하자발생 없음
	‣ 품질관리 상태	‣ 품질관리 상태 양호함
	‣ 기타 시민불편사항 등	‣ 없음

※ 지적사항 사진 첨부

2015. 10. 02

【점검자】슬러지재활용과   주무관	박 한 수 (인)

【확인자】슬러지재활용과   슬러지재활용과장   이 동 신 (인)

현  장  사  진

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

사 업 명	제3처리장 소화가스 저장탱크 개선공사	위 치			제3처리장 소화조
사 진 설 명	제3처리장 소화가스 저장탱크 현황			찰영일시			2015. 10. .
사 업 명	제3처리장 소화가스 저장탱크 개선공사		위 치			제3처리장 소화조
사 진 설 명	소화가스 저장탱크 개선공사 내부 점검 중			찰영일시			2015. 10. .

<첨부 #4-1>

현  장  사  진

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

사 업 명	제3처리장 소화가스 저장탱크 개선공사	위 치			제3처리장 소화조
사 진 설 명	소화가스 저장탱크 SEAL RUBBER 설치 중			찰영일시			2015. 10. .
사 업 명	제3처리장 소화가스 저장탱크 개선공사		위 치			제3처리장 소화조
사 진 설 명	소화가스 저장탱크 SEAL RUBBER 설치 중			찰영일시			2015. 10. .

<첨부 #4-1>

현  장  사  진

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

사 업 명	제3처리장 소화가스 저장탱크 개선공사	위 치			제3처리장 소화조
사 진 설 명	소화가스 저장탱크 SEAL RUBBER 설치 완료			찰영일시			2015. 10. .
사 업 명	제3처리장 소화가스 저장탱크 개선공사		위 치			제3처리장 소화조
사 진 설 명	소화가스 저장탱크 개선공사 점검 중			찰영일시			2015. 10. .

현  장  사  진

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

사 업 명	제3처리장 소화가스 저장탱크 개선공사	위 치			제3처리장 소화조
사 진 설 명	소화가스 저장탱크 개선공사 압력용기 보관방법 개선 요청			찰영일시			2015. 10. .
사 업 명	제3처리장 소화가스 저장탱크 개선공사		위 치			제3처리장 소화조
사 진 설 명	소화가스 저장탱크 개선공사 압력용기 보관방법 개선완료			찰영일시			2015. 10. .