<첨부 #4>

예비준공검사 현장 점검표

❏ 개   요

공사개요	공 사 명	피뢰설비 시스템 구축공사
	발주부서	슬러지재활용과	계 약 자	명신정보통신(주) 대표 서철
	공사기간	‘15.04.02~ ’15.07.08	계약금액	금208,741,780원
	예비준공검사일	2015.06.08	준공일자	2015.06.15

❏ 점검결과

평가항목	점 검 내 용	점 검 결 과
서류점검	‣ 예비준공검사 실시	▶ 예비준공검사 실시
	‣ 안전관리비 사용내역	▶ 적정
	‣ 준공도서 적정성	▶ 적정하게 작성
	‣ 유지관리부서와 합동점검 실시여부 ※ 발주부서와 유지관리부서가 다른 경우만 해당	해당사항 없음
현장점검	‣ 하자발생 여부	‣ 하자발생 없음
	‣ 품질관리 상태	‣ 품질관리 상태 양호함
	‣ 기타 시민불편사항 등	‣ 없음

2015. 06. 09

【확인자】슬러지재활용과  슬러지재활용과장 이동신

【점검자】슬러지재활용과   주무관	박성철