현장 확인내용
현장 확인일자	2017. 10. 10.(화)	확인자	소방위 김만영, 소방교 이희태

1		위 반 내 용

내 용	◎ 영업장 내 전실 출입구 시건(폐쇄)

2		시 정 내 용

내 용	◎ 영업장 내 전실 출입구 손잡이 방향 교체로 내부에서 개방가능한 상태 (폐쇄조치 현지시정 완료)