현 장 확 인 서

1. 확인일시 : 2015.6.19. 14:10

2. 고장용수 : 공소 2007호(지상식)

3. 설치위치 : 구로구 고척로18길 59-20(구로구 개봉동 70-16)

4. 확인내역

2015.6.19. 14:10경 진압1대장 김선모 외 2명 펌프차 탑승요원이 위 장소를 현지 확인한 바, 구로구 고척로18길 59-20(구로구 개봉동 70-16)소재 공소 2007호 지상식 소화전의 몸통이 파손되어 사용불가 함을 확인하였습니다.

5. 사유 및 조치의견

미상의 차량 돌진 충돌로 파손 추정되며, 조속한 시일내 재설치 요청합니다.

2015.06.19.

위 보고자      고척119안전센터  진압1대장  김 선 모