현 장 확 인 서

1. 확인일시 : 2016.03.08. 15:30

2. 고장용수 : 공소 1420호(지하식)

3. 설치위치 : 구로구 오리로20길 39 (궁동 178-14)

4. 확인내역 및 의견

2015.03.08. 15:30경 소방위 김화신 외 2명 소방용수 조사 중 현장을 확인한 바, 구로구 오리로20길 39 (궁동 178-14) 공소 1420호 불출수로 확인 되어 행정정보시스템 조사결과에 수압 불량(사용불)로 입력하였습니다.

2016.03.08.

위 보고자      계 급 : 소방위    성명 : 김화신 외2명