【붙임-3】

화재방어 검토회의 결과	결재

연번	0001		안전센터명		현장대응단			팀장	전창훈
검토 일시	2015.01.08.(목) 21:00~21:30		참석 인원		11			단장	주병식
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	2015.01.07.(수)		06:15		06:19			06:30	08:15
	위 치	양천구 목1동 405번지 대림아파트 1011동 109호
	원 인	조사중
	출동인원 및 차량	출동인원		16명		출동차량	8대
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조 치	- 양천구 목동 405번지 대림아파트 1011동 109호에서 화염 및 검은 연기가 분출되고 있다는 수보 즉시 현장대응단 출동, 현장 도착한바 109호에서 불꽃과 함께 연기 확인 - 현장대응단 진압대는 현장 도착즉시 65mm수관 3본 및 1본을 동시 연장하여 발화층 및 상층부에 집중방수하고 옥내소화전을 점유하여 병행방수함. - 베란다 부분 화재진압 후 1층 현관문으로 진입, 방수 및 인명구조 실시함.
	소방용수 점유․사용량	미사용(옥내소화전 사용 및 목동 탱크차에서 보수)
	인명구조 활동상황	인명구조(45명 부상 : 2명, 단순연기흡입 : 43명)
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	- 공동주택 화재 시 다수의 인명피해가 발생할 수 있으며 대피 경로 및 대피요령에 대한 숙고가 필요함
	대 책 (개선방안)	1. 신속한 출동 및 훈련으로 초기진압태세 확립 2. 내실있는 진압훈련으로 현장에서 당황치 않고 활동할 수 있는 여건 마련 3. 정기적인 현지적응훈련 및 도상훈련을 통하여 출동대원이 현장 소방활동상 정확한 정보을 숙지하여 유사시 대비 가능토록 실시함

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도