감사결과 처분요구 목록

□ 현지시정(2건)

일련 번호	관련 기관	분야	지 적 내 용
1	도시기반 시설본부	시공	서울과학관 신축공사장 유목방지시설을 이용한 가배수로 미설치
2	도시기반 시설본부	안전	공릉2빗물펌프장신설, 위험물저장소 피뢰 추가설치 필요(산업안전보건기준 규칙 제326조)

현  지  시  정

(No 1)

관련기관(부서) : 도시기반시설본부(건축부)

제 목	신축공사장 가배수로 미설치
[ 내 용 ] ○ 서울과학관 신축공사 현장 유목방지시설을 이용한 가배수로 미설치됨
처 분 지 시	즉시 보수･보강･개선 조치하고 결과(계획) 통보

현  지  시  정

(No 2)

관련기관(부서) : 도시기반시설본부(방재시설부)

제 목	위험물저장소 안전시설 추가설치
[ 내 용 ] ○ 공릉2빗물펌프장신설, 위험물저장소 피뢰 추가설치 필요(산업안전보건기준 규칙 제326조)
처 분 지 시	즉시 보수･보강･개선 조치하고 결과(계획) 통보