대상물 관리번호	11000000225910				대상물명				리슈빌S-2오피스텔
건물주소	서울특별시 서초구 서초동 1598-8
	서울특별시 서초구 반포대로12길 33
제목	현지적응훈련				훈련장소				리슈빌S-2 오피스텔 공사현장
훈련날짜	2014년12월10일				훈련대상				공사장
	14:20 ~ 14:50
훈련번호	11000001993037				관할서/센터				서초소방서 / 서초119안전센터
소방활동상 문제점	1.진입로가 협소하여 출동시간 지연 우려있음 2.공사장 주변 건축자재등이 산재해 있어 화재진압시 장애있음
대응대책	1.지속적인 소방통로 확보운련 및 불법주정차 단속실시 2.공사장내 위험물 및 기타 건축자재등 관리 철저토록 지도
동원인원	소방		의소대			관계자				유관기관		기타
	4		0			3				0		0
동원장비	펌프	탱크		고가			굴절	구조			구급		기타
	1	0		0			0	0			0		0

순번	소속기관	계급	성명
1	서초119안전센터	지방소방위	한주봉
2	서초119안전센터	지방소방위	박창원
3	서초119안전센터	지방소방장	이해승
4	서초119안전센터	지방소방장	이영석

현지적응훈련 결과보고

현지적응훈련 결과보고

대상물 관리번호	11000000240022				대상물명				피앤디 솔로빌
건물주소	서울특별시 서초구 서초동 1623-3
	서울특별시 서초구 서초중앙로 58-0 피앤디 솔로빌
제목	현지적응훈련-1팀 (광명수산(구,교대조개))				훈련장소				서초중앙로58 피앤디솔로빌 광명수산(구,교대조개)
훈련날짜	2014년12월29일				훈련대상				다중이용업소
	14:00 ~ 14:40
훈련번호	11000002019051				관할서/센터				서초소방서 / 서초119안전센터
소방활동상 문제점	1.불특정다수가 이용하는 다중이용업소로써 화재발생시 다수인명피해 우려됨 2.차량통행이 많은 대로변에 위치하고 있어서 출동지연 가능성 상존함
대응대책	1.관계자 화재예방 및 안전교육 실시 2.지속적인 소방통로 확보훈련 및 지리숙달훈련 실시로 출동에 만전을 기할것
동원인원	소방		의소대			관계자				유관기관		기타
	4		0			3				0		0
동원장비	펌프	탱크		고가			굴절	구조			구급		기타
	1	0		0			0	0			0		0

순번	소속기관	계급	성명
1	서초119안전센터	지방소방위	한주봉
2	서초119안전센터	지방소방위	박창원
3	서초119안전센터	지방소방장	이해승
4	서초119안전센터	지방소방장	이영석