현지 확인(검사) 복명서

소  속 : 홍은119안전센터

제  목 : 신설(보수완료) 소방용수시설 현지 확인 복명서

1. 재난관리과과 –56082017년도 신설 소방용수시설 완료대상 현지확인(검사)요청             (지시)(2017. 8 . 10 )호와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 2017년도 신설 소방용수시설 설치완료에 따른 현지 확인(검사)〔고장 소방용수시설 보수완료에 따른 현지 확인(검사)〕결과를 다음과 같이 복명합니다.

□ 현지 확인 내용

○ 소화전 관리번호 : 공소3549호

○ 소화전 설치위치 : 서대문구 통일로32길14(인왕궁아파트입구좌측)

○ 소화전 수압상태 : 양호함

○ 제수변 위치 : 전실내

○ 사용가능여부 : 사용가

○ 소화전 5m이내 주차구획선 설치 여부 : 없음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 없음

○ 기타(몸통 및 관구상태 · 도로복구 등) 특이사항 : 없음

2017년  8  월  11  일

복명자 : 계급  소방위     성명 최연창      (인)

계급             성명             (인)

계급             성명             (인)

확인자 : 홍은119안전센터장

계급 소방경      성명  유욱종     (인)

소화전 전경	소화전 출수장면