<현 지 확 인 결 과>

(방화안전센터)

연번	용수 번호	주소	확인사항			비고
			소방서 관리 대상 여부	맨홀정비 필요여부	사진
1	050030	방화대로 34길110	(O )	(O)		5mm 침하
2	050013	방화동로126	(O )	(X)
3	050042	양천로1길84	(O )	(X)