< 현 지 확 인 결 과 >

연번	용수번호	확인사항			기타 의견
		소방서 관리 대상 여부	맨홀정비 필요여부	사진
1	170106 (조사번호64)	대상	필요		전체적으로 약간 침하됨
2	170056 (조사번호70)	대상	필요		맨홀 한쪽이 약간 침하됨