관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용 여부	조사일 조사자
공소 120041호	강서구 화곡로 37길 7 (화곡5동 111-71)	지하식 소화전 제수변 누수		가	2014. 3. 19. (안석봉외 1명)

1		고장 소방용수시설 현지확인 보고서(발산119안전센터)

2		현지확인 복명서(발산119안전센터)

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2014.03.19	지하식소화전 (110041호)	강서구 화곡로 37길 7 (화곡5동 111-71)	소방사 안석봉 소방사 조은별
내용(구체적 확인 결과 기술) ○ 2014년 3월 19일 소방사 안석봉외 1명(소방사 조은별) 소방용수시설 일제조사 중 강서구 화곡로 37길 7호에 위치한 공설소화전 12-0041호(지하식소화전)를 확인한바 출수는 가능하나 제수변 스핀들을 모두 밀폐했지만 제수변 부분에서 누수가 발생하는 것을 확인함.