1		현지확인보고서(현장대응단)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)	사용여부	조사일 조사자
010001호 (지상식)	광진구 광나루로 480 (광진구 구의동 253-23)	지상식 소화전 출수 불가	사용불가	2018.02.10.. 소방장 백호상

2		현 지 확 인 복 명 서(현장대응단)

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2018.02.10.	010001 (지상식)	광진구 광나루로 480 (광진구 구의동 253-23)	소방장 백호상
2018.02.10.(토) 11시경 정기 소방용수 조사차 광진소방서옆 지상소화전 010001호 스핀들을 열었지만 물이 나오지 않는 관계로 보고 합니다.(청사 신축 공사시 이전 매설 때 열선 위치 확인 요청합니다)