1		지상식소화전 현지확인보고서(중곡119안전센터)

용수번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		문제점	조사일 조사자
11호	광진구 능동로 337-1(중곡동)	횡단보도 정면 보행자 통로 상에 위치		보행자의 통행방해 및 안전사고 발생 우려로 소화전 형식변경 요함	2016.10.10. 소방위 김주한