1		현 지 확 인 복 명 서(왕십리119안전센터】

관리번호	위 치		확인결과 (구체적 기술)	사용여부	조사일 조사자
29	성동구 고산자로287		소화전 스핀들 나사선불량 (제수변개방을 통해 출수가능)	사용가능	2018.10.17. 소방장 권영준 소방교 김태헌

제수변