1		현 지 확 인 복 명 서(왕십리119안전센터】

관리번호	위 치		확인결과 (구체적 기술)	사용여부	조사일 조사자
363호	성동구 청계천로 10다길 1 (마장동 444-6)		제수변 스핀들 헛돔	사용가능	2018.3.6. 송영민
		대성상사 앞 삼거리 정중앙