1		현 지 확 인 복 명 서(왕십리119안전센터】

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용여부	조사일 조사자
성소 44호	성동구 왕십리로 31나길 한신무학아파트	스핀들 불량(물이 잠기지 않음)		사용불가	2019.5.15