1		지상식소화전 현지확인보고서(현장대응단)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용여부	조사일 조사자
90호	광진구 아차산로 493 (광장구 광장동 517-5)	지상식 소화전 제수변 스핀들 및 소화전몸통 스핀들 개폐불량으로 사용불가		사용불가	2016.10.10. 소방장 최재우 소방장 이용희

2		현 지 확 인 복 명 서(현장대응단)

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2016.10.10.	지상식(90호)	광진구 아차산로 493 (광진구 광장동 517-5번지)	소방장 최재우 소방장 이용희
2016.10.10.(월) 14시경 소방장 최재우 외 1명은 10월 중 일제소방용수 점검 실시한 바 지상식 소화전90호의 제수변 스핀들 및 소화전몸통 스핀들 고장으로 인한 용수사용이 불가능함을 복명합니다.(사유: 스핀들 개폐불가)