1		지상식소화전 현지확인보고서(현장대응단)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용여부	조사일 조사자
301호	광진구 구의로 51길 1 (광장구 구의동 225-1)	배수불량		사용가	2016.10.11. 소방위 박영상

2		현 지 확 인 복 명 서(현장대응단)

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2016.10.11.	지하식(301호)	광진구 구의로 51길 1 (광장구 구의동 225-1)	소방위 박영상
2016.10.11.(화) 14시경 소방위 박영상은 10월 중 일제소방용수 점검 실시한 바 지하식 소화전 301호의 배수불량이 확인되어 정비가 필요함을 복명합니다.(사유: 배수 불량)