지하식 소화전 도로손상 현지확인 결과표

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용가․부	조사일 조사자
350181 (지하식)	양천구 목동중앙본로 73 (목동 946-1)	지하식 소화전 인근 도로 손상		사용가	2016.12.16. 위.임용호외 3명