현지확인 결과 복명서

소방용수시설 신설 대상 현지확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.

○ 종별 / 식별 : 소화전(지상식)

○ 위    치 : 노원구 덕릉로94길 127 정암사

○ 수압상태 : 적정

○ 제수변 위치 : 전면 0.3m

○ 사용가능여부 : 사용가능

○ 소방용수시설 5m이내 주차구획선 : 없  음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없  음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 위험없음

○ 신설 소방용수시설 119행정정보시스템 입력 :

2020년 6월 1일

보고자 :	계급	소방위	성명	이종근	(인)
확인자 :	상계119안전센터장
	계급	소방경	성명	유용덕	(인)

소방용수시설 현지확인 결과서

연번	부 서	식 별	위 치		확인결과	비 고
1	상계	지상식	- 구 주소 : 중계동 산101-28 - 신 주소 : 덕릉로94길 127 정암사		양 호
외 관 사 진				출 수 사 진

현지확인 결과 복명서

소방용수시설 신설 대상 현지확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.

○ 종별 / 식별 : 소화전(지상식)

○ 위    치 : 노원구 한글비석로36길 43

○ 수압상태 : 적정

○ 제수변 위치 : 전면 0.5m

○ 사용가능여부 : 사용가능

○ 소방용수시설 5m이내 주차구획선 : 없  음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없  음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 위험없음

○ 신설 소방용수시설 119행정정보시스템 입력 :

2020년 6월 1일

보고자 :	계급	소방위	성명	이종근	(인)
확인자 :	상계119안전센터장
	계급	소방경	성명	유용덕	(인)

소방용수시설 현지확인 결과서

연번	부 서	식 별	위 치		확인결과	비 고
1	상계	지상식	- 구 주소 : 상계동 155-48 - 신 주소 : 한글비석로36길 43		양 호
외 관 사 진				출 수 사 진