현지확인 결과 복명서

소방용수시설 이설대상 현지확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.

○ 종별 / 식별 : 소화전(지상식)

○ 위    치 : 덕릉로 139길 4

○ 수압상태 : 적정

○ 제수변 위치 : 도로면

○ 사용가능여부 : 사용가능

○ 소방용수시설 5m이내 주차구획선 : 없  음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없  음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 위험없음

○ 신설 소방용수시설(소화전)점검 기준 사항 :

○ 내용은 육하원칙에 의거 자세하게 작성하시고, 담당자의 의견도 필요시에는 명시

○ 고장발생, 보수확인, 이설확인 등 각각의 업무내용에 맞는 용어 및 내용을 선택하여 적용

2020년 06월 11일

보고자 :	계급	소방장	성명	윤문수	(인)
	계급	소방장	성명	장태석	(인)
확인자 :	상계119안전센터장
	계급	소방경	성명	유용덕	(인)

소방용수시설 현지확인 결과서

연번	부 서	식 별	위 치		확인결과	비 고
1	상계	지상식 (2098호)	- 구 주소 : 노원구 상계동 39 - 신 주소 : 노원구 덕릉로 139길 4		양 호
외 관 사 진				출 수 사 진