현지확인 결과 복명서

소방용수시설(소화전) 임시폐전 복구에 따른  현지확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.

○ 종별 / 식별 / 용수번호 : 소화전 / 지상식 / 212011

○ 위    치 : 은평구 연서로 50길  (※ 새주소 미부여 지역)

은평구 진관동 한옥마을내 134-30 필지 인근

○ 수압상태 : 출수가능

○ 제수변 위치 : 소화전 오른쪽 4m

○ 사용가능여부 : 사용가능

○ 소방용수시설 5m이내 주차구획선 : 없음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 위험 없음

○ 신설 소방용수시설(소화전) 점검 기준 사항 : 제수변 뚜껑 교체에 따른 검수

2016년 6월 29일

보고자 :	계급	소방사	성명	오세구	(인)
확인자 :	현장대응단 진압대장
	계급	소방위	성명	김선겸	(인)

소방용수시설 현지확인 결과서

연번	부 서	식 별	위 치		확인결과	비 고
1	현장 대응단	지상식 (212011)	은평구 진관동 한옥마을내 134-30필지 인근 약150m 지점 (은평구 연서로 50)		양 호
외 관 사 진				출 수 사 진