현지 확인(검사) 복명서

소  속 : 서대문 현장대응단

제  목 : 불량맨홀 정비내역 현지 확인 복명서

1. 재난관리과-9124 (2015.12.24.)호와 관련입니다.

2. 위와 관련 『2015년 불량맨홀정비공사 관련 맨홀정비비 부과 예고』 에 대한 현지 확인(검사) 결과를 다음과 같이 복명합니다.

□ 현지 확인 내용

○ 종별/식별 : 지하식 소화전 1091호(맨홀)

○ 위    치 : 성산로 380(연희동 344-98)

○ 수압상태 : 양호

○ 제수변 위치 : 지하식 소화전 내

○ 사용가능여부 : 사용가능

○ 소방용수시설 5m이내 주차구획선 설치 여부 : 없음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 있음

(이면도로 상에 설치됨)

○ 기타(몸통 및 관구상태ㆍ도로복구 등) : 소화전 뚜껑 도색 필요함

2015년    12월    25일

복명자 :  계급  지방소방교   성명   이종석    (인)

계급  지방소방사   성명   김종욱    (인)

계급  지방소방사   성명   장윤희    (인)

확인자 :  현장대응단 진압1대장

계급  지방소방위   성명   김영식    (인)

□ 현장확인(사진)